**QUESTIONARIO**

**Corso di aggiornamento per tecnico antincendio ex D. Lgs 08/03/2006, n. 139**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quesiti** | **VERO** | **FALSO** |
| 1. La RTV relativa alle attività scolastiche (DM 14/02/2020) è applicabile anche agli asili nido
 |  |  |
| 1. Nelle scuole classificazione di tipo OE (n. occupanti > 1200) l’edificio deve essere considerato come un unico compartimento al fine di incrementare le misure di protezione.
 |  |  |
| 1. Nelle attività scolastiche non è consentito avere corridoi ciechi
 |  |  |
| 1. Nella determinazione delle misure antincendio nelle scuole, devono essere applicate tutte quelle della regola tecnica orizzontale oltre alle indicazioni complementari o sostitutive previste nella RTV
 |  |  |
| 1. Nelle aree delle scuole classificate come TA e TO deve essere affissa segnaletica indicante il massimo affollamento consentito
 |  |  |
| 1. L’applicazione della RTV sulle autorimesse, pubblicata nel DM 15/05/2020 (ultima versione), è obbligatoria dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso DM
 |  |  |
| 1. La classificazione delle autorimesse prevista dal DM 15/05/2020 è diversa quella del precedente DM
 |  |  |
| 1. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la RTV del DM 15/05/2020 è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive
 |  |  |
| 1. L’affollamento nelle autorimesse della RTV del DM 15/05/2020 è calcolato come nel DM 01/02/1986
 |  |  |
| 1. Nelle autorimesse della RTV del DM 15/05/2020 non è necessario prevedere la gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) in quanto non sono luogo di lavoro
 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il corsista

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_